Применение метода дифференциальной эволюции для решения задач электроимпедансной томографии

Среди способов исследования внутренней структуры объектов в медицине и промышленности существует неинвазивный метод визуализации, называемый электроимпедансной томографией (ЭИТ) или томографией приложенных потенциалов, который реконструирует неизвестное распределение электрической проводимости (или импеданса) внутри изучаемого объекта, используя слабый электрический ток высокой частоты. В данной работе рассмотрена модель ЭИТ с идеально проводящими электродами, посредством которых через объект пропускается электрический ток и измеряется электрическое напряжение на его границе. Реконструкция изображений ЭИТ осуществляется на основе полученных измерений. Задача ЭИТ известна своей некорректностью, обусловленной нарушением условия устойчивости решения, и нуждается в специальном подходе к решению. Предложен численный метод на неструктурированных сетках, включающий в себя решение коэффициентной обратной задачи ЭИТ и использующий алгоритм дифференциальной эволюции. При восстановлении параметра электрической проводимости метод работает с популяцией вариантов решений задачи из множества допустимых решений и осуществляет поиск оптимального решения, циклически изменяя текущую популяцию по законам биологической эволюции и оценивая значения целевой функции для каждого вектора популяции.