использование метаданных для формирования запросов к базе данных по Тепловому хозяйству РОСИИ через интернет

Трофимов И.Л.

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН

t_john88@mail.ru

Статья посвящена проекту, поддерживаемому Институтом Систем Энергетики СО РАН для решения задач развития теплового хозяйства РФ. В основе проекта лежит проблемно-ориентированная база данных (БД).

Сфера теплоснабжения в России обладает высокой социальной и экономической значимостью. Обеспечение производства электрической и тепловой энергии во многом зависит от эффективности функционирования теплоснабжающих систем (ТСС).

Основными инструментами для исследования, обработки и анализа сведений о работе ТСС являются методы системного анализа и вычислительный эксперимент. Для поддержки вычислительного эксперимента разрабатываются и используются различные программные комплексы и информационно-вычислительные системы.

В данной работе под информационно-вычислительной системой (ИВС) понимается программное средство, обеспечивающее сбор, передачу, обработку, хранение, накопление и вывод цифровых данных, которые отражают технико-экономические, социальные и климатические показатели различных объектов. На нижнем уровне объектами ИВС являются тепло и электрогенерирующие предприятия, а на верхнем уровне – административно территориальные деления РФ: экономические районы, округа, области, края, республики.

Целью настоящей работы является разработка ИВС для мониторинга состояния объектов ТСС и прогнозирования развития теплового хозяйства России и её регионов, а также реализация проблемно-ориентированной БД для поддержки исследований в области теплоснабжающих систем.

Основными положениями в данной работе являются:

1. Идентификация объектов среди слабоструктурированной информации, путем использования объектно-ориентированной модели данных

2. Использование метаданных для формирования запросов к БД через Интернет

3. Методический подход к разработке Информационно-вычислительной системы, включающий в себя:

- архитектуру ИВС с использованием проблемно-ориентированной БД

- применение метаданных для формирования запросов к БД через Интернет

- методику построения ИВС

4. Практическое применение ИВС.

1. И.Л. Трофимов. Особенности Информационно-вычислительной системы для обработки и представления данных по теплоэлектростанциям России // Системные исследования в энергетике. Выпуск 41 – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2011. – стр.162-170.

2. И.Л. Трофимов. Автоматизированная обработка статистической информации по электростанциям страны. Труды XIII Байкальской Всероссийской конференции. Часть II. – Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2010. – стр.152-158.