УДК 620.173.26; 621.317.733

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ТЕНЗОИЗМЕРЕНИЙ

Г.В. Никонова, А.М. Есимханова

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия

В связи с усложнением аппаратного обеспечения измерительных процессов и обработкой больших объемов данных измерений, предлагается система автоматизации тензоизмерений с использованием технологии виртуальных приборов. Измерительная система включает блок датчиков, модуль тензоизмерений, усилитель сигнала, компьютер с программным обеспечением. Измерительная система позволяет обрабатывать сигналы, поступающие на входные каналы тензостанций с датчиков на виртуальном приборе, реализованном на компьютере в программе ZETLAB.

Автоматизация, виртуальный прибор, датчик, модуль, тензорезистор, тензостанция.

В настоящее время все больше возрастает значение компьютерных технологий при создании информационно-измерительных систем. Наряду с относительной дешевизной, это связано с широкими возможностями компьютеров по оперативной обработке результатов измерений и их наглядной интерпретации. С повсеместным внедрением компьютеров и микропроцессоров, развитием стандартов связи и сетевых технологий инженеры вынуждены в равной степени увеличивать сложность процессов разработки, производства и тестирования новых продуктов, а также ориентироваться на разработку все более сложных приложений для программируемых встраиваемых систем.

Для решения задачи автоматизации трудоемких, рутинных измерительных операций и обработки больших массивов данных предложена концепция технологии виртуальных приборов (ВП), которая базируется на предоставлении ученым и инженерам инструментария для создания своих пользовательских контрольно-измерительных систем.

Одним из основных разработчиков по созданию виртуальных измерительных приборов и систем, является программный пакет LabVIEW фирмы National Instruments, используемый в системах сбора и обработки данных, а также для управления техническими объектами и технологическими процессами [1].

На отечественном рынке представлен ряд фирм (ZetLab, L-Card) мало уступающих National Instruments по техническим возможностям, и особенно в создании средств автоматизации тензоизмерений [2,3].

Тензометрические измерения производятся при помощи тензостанции  и модулей. Тензорезистивный эффект применяется для измерения различных физических величин: веса, давления, механического напряжения и т.п. [4]. В качестве чувствительльных элементов используются  тензодатчики  или тензорезисторы в различных исполнениях. На практике сигналы с датчиков, ввиду малых изменений (сотые доли mV), необходимо усиливать, для чего применяются нормализаторы сигналов с датчиков (в частности дифференциальные усилители) [5].

Широкий спектр устройств и средств автоматизации тензоизмерений, разработаных фирмой ZetLab, позволяет гибкую реконфигурацию измерительных модулей, для решения конкретных задач.

Разработана измерительная система, которая включает блок датчиков, модуль тензоизмерений АЦП-ЦАП ZET 210 , усилитель сигнала ZEN 410, ПК с программным обеспечением ZET VIEW. Сигнал с выхода усилителя по каналу USB подключен к виртуальному прибору реализованному на компьютере в среде ZET VIEW. Система позволяет строить характеристики зависимости напряжения на выходе электрической схемы.

Рисунок 1 – Функциональная схема измерительной системы

Модуль АЦП/ЦАП ZET 210 это многофункциональное устройство, предназначенное для измерений параметров сигналов в широком частотном диапазоне (с частотой дискретизации до 400 кГц), поступающих с первичных преобразователей. Цифровой (разъем DB-15) и аналоговый выходы (разъем DB-25) используются в цепях управления различными исполнительными механизмами. Подключение к ПЭВМ и питание модуля осуществляется по шине USB 2.0, базовое программное обеспечение - ZETLAB.

Для расширения функциональных возможностей измерительного прибора ZET 210, используется предварительный усилитель ZET 410 с фиксированными коэффициентами усиления - (1, 10, 100, 1000) . К одному компьютеру подключаются до 10 различных модулей АЦП/ЦАП, что позволяет создавать мобильные измерительные комплексы.

Используя программное обеспечение ZETLAB, строится виртуальная лаборатория, для визуализации, спектрального анализа, измерения электрических параметров, генерации, записи и воспроизведения сигналов с тензодатчиков.

Виртуальные приборы ZETLAB позволяют решать задачи измерения и управления в области сейсмики, вибрации, термометрии, тензометрии и т.д. Программы из состава ZETLAB обрабатывают сигналы, поступающие на входные каналы анализаторов спектра, сейсмостанций, тензостанций, плат АЦП/ЦАП, интеллектуальных датчиков.

В работе программного модуля, основную часть панели ZETLAB составляют меню запуска программ ZETLAB: виртуальных приборов, сервисных и сетевых программ, программ, реализованных в SCADA системе ZETVIEW.

В частности, модуль ZETLAB имеет следующие программы:

- предоставляет быстрый доступ к файлам конфигурации и записанным сигналам, позволяет сохранять/загружать проекты, содержит функции автоматического размещения окон и сторожевого таймера;

- программы анализа сигналов с применением различных алгоритмов: преобразование Фурье, Вейвлет-анализ, преобразование STA/LTA, статический анализ, корреляционный анализ и др.;

- программы измерения параметров сигналов;

- программы визуализации сигналов, результатов измерений и работы с записанными данными.

- программы генерации сигналов;

- программы записи и воспроизведения;

- программы снятия АЧХ и ФЧХ.

Подключение устройств ZET к компьютеру осуществляется кабелем HighSpeed USB 2.0 к порту HighSpeed USB 2.0 ПЭВМ.

Программы раздела «Измерение» предназначены для измерения различных параметров сигналов. Программа «Тензодатчик» предназначена для измерения усилия с помощью тензорезисторов и тензодатчиков. Программа работает как в реальном времени, так и по записям оцифрованных сигналов.

Программа «Тензодатчик» создает виртуальный канал, таким образом, результаты измерений доступны для других программ ZETLAB, можно вести непрерывную запись показаний программы Тензодатчик с помощью программы Многоканальный самописец, или просматривать их в программе Осциллограф.

Вольтметры являются универсальными измерительными приборами и рассчитывают постоянные и переменные уровни сигналов (СКЗ, СКО, амплитудные, пиковые и др.).

Все программы раздела «Измерение» отображают результат измерения на цифровом табло. Специализированные программы (т.е. все, кроме вольтметров) создают виртуальные каналы с результатами обработки, которые доступны другим программам ZETLAB.

При настройке виртуального прибора важно правильно выбрать частоту дискретизации сигнала, поскольку программы ZETLAB предназначены для обработки оцифрованных сигналов. Аналоговый сигнал с датчика оцифровывается измерительным прибором и полученный цифровой сигнал формируется в виде канала сервера данных ZETSERVER. Канал данных представляет собой мгновенные отсчёты сигнала - определенное количество в секунду. Количество отсчетов в секунду называется частотой дискретизации FADC и задается для измерительного прибора в программе «Диспетчер устройств» ZET.

Частота дискретизации при оцифровке сигнала должна быть достаточной для анализа исследуемого процесса. Общее правило при выборе частоты дискретизации: чем быстрее протекает процесс, чем выше должна быть частота дискретизации.

При выборе частотного диапазона необходимо обратить внимание, что поскольку сигналы оцифровываются с определенной частотой дискретизации, то их анализ может проводиться в ограниченном диапазоне частот. Значения параметров сигнала могут быть вычислены программами, если на период сигнала приходится не менее 2-3-х точек. Например, при частоте дискретизации сигнала 25 кГц возможен анализ в диапазоне до 10 кГц.

При вычислении параметров сигнала необходимо вычислить другой параметр - время усреднения данных. Оцифрованный сигнал представляет собой последовательность мгновенных значений сигнала. И на данном этапе из всех временных параметров измерений имеется только один - частота дискретизации, т.е. количество точек в секунду.

На рисунках ниже приведен пример расчета среднеквадратического значения сигнала (СКЗ) с усреднением, равным двум периодам сигнала Т, и с усреднением, равным десяти периодам сигнала Т. Время усреднения подбиралось в соответствии с решаемой задачей. Для сглаживания помех рекомендуется увеличить время усреднения данных при измерениях. При исследованиях переходных процессов, наоборот, требуется высокая степень детализации и быстрое усреднение.

Рисунок 2 - Вычисление СКЗ за время, равное 10 периодам сигнала

Рисунок 3 - Вычисление СКЗ за время, равное 2 периодам сигнала

Заключение

Виртуальный прибор построенный в ZETLAB предназначен для решения задач автоматизации измерения и управления в области тензометрии.

Тензоизмерения осуществляются с использованием тензометрической станции ZET-210 и программы «Тензодатчик», предназначеной для измерения усилия с помощью тензорезисторов, деформация которых приводит к изменению их электрического сопротивления. Программа работает как в реальном времени, так и по записям оцифрованных сигналов.

Программа «Тензодатчик» создает виртуальный канал, таким образом, что результаты измерений доступны для других программ ZETLAB, с возможностью ведения непрерывной записи показаний программы «Тензодатчик».

Средства автоматизации тензоизмерений позволяют свободное конфигурирование измерительных систем на базе современных модулей для задач современной тензоизмерений.

Библиографический список

1. Тревис, Жд. LabVIEW для всех / Дж.Тревис: Пер. с англ. Клушин Н. А. ~ М.: ДМКПресс; ПриборКомплект, 2005. - 544 с.

2. Электронное оборудование для промышленной автоматизации L-CARD (http://www.lcard.ru)

3. Измерительные средства ZETLAB (http://www.zetlab.ru)

4. Аш Ж., Андре П. и др. Датчики измерительных систем / Аш Ж.: Пер с франц. Васильченко Н.Н. - М.: Мир, 1992. - 480 с.

5. Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков / автор перевода Горшков Б.Л. 311с.