## Slide 1: Разработка и оптимизация системы регулирования температуры воздуха в системе пожаротушения
Карабцов Роман Дмитриевич

## Slide 2: Введение
Система пожаротушения предназначена для обнаружения и управления тушением пожара в помещениях, установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении фактором пожара пороговых значений в защищаемой зоне.
Во многих автоматических установках пожаротушения существуют импульсные системы автоматического регулирования, регулируемым параметром которой является температура смеси наружного и рециркуляционного воздуха в помещении.

## Slide 3: Цель и задачи проектирования
Целью работы является анализ систем автоматического регулирования (САР) пожаротушения на основе разных регуляторов, выбор САР, обеспечивающей лучшее регулирование по выбранному критерию качества.
Задачи:
исследовать существующие традиционные САР пожаротушения;
разработать модели традиционной и нечеткой САР;
исследовать и оптимизировать САР пожаротушения (традиционную и нечеткую);
сравнить работу традиционной и нечеткой САР;
на основе полученных данных выбрать лучший вариант САР, обеспечивающий лучшее регулирование.

## Slide 4: Модельные исследования традиционной САР пожаротушения
Математическая модель САР с релейно-импульсным регулятором
в среде MATLAB/Simulink

## Slide 5
Математическая модель САР с импульсным ПД-преобразователем
в среде MATLAB/Simulink

## Slide 6: Модельные исследования нечёткой САР пожаротушения
Математическая модель САР с нечётким регулятором
в среде MATLAB/Simulink

## Slide 7: Функции принадлежности нечеткого регулятора

## Slide 8: База нечетких правил
 | Отрицательная высокая | Низкая | Положительная высокая
Отрицательная большая | Отрицательная высокая | Отрицательная высокая | Отрицательная высокая
Малая | Положительная средняя | Ноль | Отрицательная средняя
Положительная большая | Положительная высокая | Положительная высокая | Положительная высокая

## Slide 9: Оптимизация САР пожаротушения
САР пожаротушения
с релейно-импульсным регулятором
САР пожаротушения с нечётким регулятором
ε(t) – ошибка регулирования;
u(t) – затраты на управление.

## Slide 10: Сравнение САР пожаротушения
.

## Slide 11
Сравнение САР пожаротушения

## Slide 12: Выводы
Минимальное значение интегрального показателя качества J не обеспечивает САР качественное регулирование.
САР с релейно-импульсным регулятором и нечёткая САР обеспечивают примерно одинаковое регулирование, но нечёткая САР может работать лучше после настройки параметров функций принадлежности.
После дополнительной настройки нечёткая САР будет обеспечивать лучшее регулирование по заданным критериям качества.

## Slide 13: Заключение
Исследованы существующие САР пожаротушения;
разработаны модели традиционных и нечеткой САР;
исследованы и оптимизированы разработанные модели САР пожаротушения;
определен регулятор обеспечивающий оптимальное регулирование по статической ошибке и времени переходного процесса – нечёткий.