Шувалов Г.В., Липатиков И.К., Клековкин И.В. , Ясырова О.А., Гапонов Ю.А.

ФГУП СНИИМ, Новосибирск

Исследование метрологических характеристик анализатора СИМ-6 и повышение точности измерений содержания серы в нефтепродуктах

Важнейшими коммерческими показателями качества нефтепродуктов являются: плотность, содержание серы, фракционный состав, температура вспышки. Нормативная база, регламентирующая вопросы метрологического обеспечения учета нефтепродуктов, в основном сложилась в 70 - 80 годы и морально устарела, в связи с чем в настоящее время разработан проект Технического регламента «О требованиях к средствам измерений показателей нефти и нефтепродуктов», устанавливающий метрологические и технические требования к средствам и методам измерений показателей нефтепродуктов.

Определение содержания серы в топливе является одним из основных анализов нефтепродуктов и проводится по ГОСТ Р 51947-2002 или ГОСТ 19121-73.

Ламповый метод определения серы по ГОСТ 19121-73 является наиболее распостраненным  и заключается в сжигании пробы материала с последующим определением образующегося сернистого ангидрида SО2. Была разработана методика определения серы в нефтепродуктах с использованием кондуктометрического метода, а также прибор с ее использованием .

Кроме того, в статье рассмотрены вопросы исследования метрологических характеристик анализатора СИМ-6 и возможные пути их улучшения