ВЛИЯНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО И ТЕПЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ТЕРМОПАРЫ С ПЛАМЕНЕМ НА ПРОФИЛЬ ИЗМЕРЯЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВО ФРОНТЕ ПЛАМЕНИ

A.Г. Терещенко, П.A. Сковородко, Д.A. Князьков, A.A. Палецкий,

O.П. Коробейничев.

При проведении термопарных измерений в пламенах газовых или конденсированных систем принято считать, что благодаря малым размерам термопары, газодинамические и тепловые возмущения пламени, вносимые термопарой, несущественны. В работе показано, что в некоторых случаях эти возмущения могут приводить к заметному увеличению температуры пламени в зоне расположения термопары. При измерении температуры в ламинарном пламени метана при атмосферном давлении в области температурного градиента обнаружено систематическое превышение измеренных величин температуры относительно температуры невозмущённого пламени. В работе измерены эти превышения и проведён анализ причин их возникновения. Для изучения газодинамических и тепловых возмущений, вызываемых наличием термопары в пламени, выполнено моделирование внешнего течения реагирующей смеси газов около термопары в рамках полной системы нестационарных уравнений Навье-Стокса, модифицированной для приближённого учета влияния тепловыделения вследствие химических реакций. Моделирование проводилось для экспериментально изучаемого в работе газового пламени метана, а также для пламени конденсированной системы на примере гексогена применительно к условиям экспериментов, имеющихся в литературе. Обнаружено, что торможение потока в окрестности термопары приводит к локальному увеличению здесь тепловыделения вследствие химических реакций и соответствующему повышению температуры термопары относительно температуры в невозмущённом пламени в зоне расположения термопары. Ранее в  литературе данный эффект возмущающего влияния термопары на диагностируемое пламя не обсуждался.