СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАРУЖНОГО КЛИМАТА НА ЗДАНИЕ

Федюк Р.С.

Дальневосточный государственный технический университет (г. Владивосток)

Методика определения ориентации и габаритов здания предполагает задание климатических показателей района строительства, общей полезной площади здания и высоты этажа.

Для расчета необходимы следующие исходные данные:

1. Исходные климатические параметры:

1.1. Продолжительность отопительного периода и периода охлаждения;

1.2. Значения среднемесячных температур наружного воздуха; температура наружного воздуха для наиболее холодной пятидневки и самого жаркого месяца Т0;

1.3. Температура внутреннего воздуха TR;

1.4. Направление ветра;

1.5. Среднесуточные значения прямой Is и рассеянной ID солнечной радиации, падающей на поверхность наружных ограждающих конструкций;

2. Теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций:

2.1. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций αin sf

2.2. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций αout sf

2.3. Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающих конструкций для стен β1 = β2 = β3 = β4 и покрытий β5;

2.4. Коэффициенты проникания прямой (k1S) и рассеянной (k1D) солнечной радиации; коэффициенты поглощения прямой (k2S ) и рассеянной (k2D) солнечной радиации через заполнение тепловых проемов; коэффициенты облучения световых проемов (rR);

3. Характеристики зданий:

3.1. Общая полезная площадь F0, м ;

3.2. Высота этажа Н , м;

3.3. Коэффициент остекления стен Р1-Р4, покрытий Р5, перекрытий Р6 ;

3.4. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций стен R1, —R4, покрытий R5, перекрытий R6 , окон Rw, м2⋅∘СВт

3.5. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций стен  Ra и окон Ra w, м2⋅чкг;

3.6. Воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций стен G=1Ra, окон G=1Ra,w, кг⋅м2ч;

После определения исходных данных расчет ведется в следующем порядке:

1. Расчет удельных тепловых потоков (здесь i = 1…4 относятся к стенам, i = 5 - к покрытию,  i = 6 - к перекрытию):

1.1. Значения тепловых потоков, средних за расчетный период:

q=1Nj=1Nqj, где

N – число месяцев в расчетном периоде;

qj – среднемесячные значения тепловых потоков, Вт/м2;

1.2. Среднемесячные значения теплового потока через заполнения световых проемов в холодный период года, Вт/м2:

qw=qTw+qFw−qTH−qAB;

в теплый период года:

qw=qTw+qFw+qTH+qAB

где qTw- среднемесячное значение теплового потока через заполнения световых проемов в холодный период года за счёт теплопередачи, Вт/м2:

qTw=TR−T0Tw

в теплый период года:

qTw=T0−TRTw

qFw - среднемесячное значение теплового потока через заполнения световых проемов в холодный период года за счет фильтрации воздуха, Вт/м2:

qFw=0.28Gw(TR−T0)

в теплый период года

qFw=0.28Gw(T0−TR)

qТН - среднемесячное значение теплового потока по сторонам света через заполнения световых проемов за счет проникающей солнечной радиации, Вт/м2:

qТНi=IsirRik1si+IDik1Di

qAB -среднемесячное значение теплового потока по сторонам света через заполнения световых проемов за счет поглощенной солнечной радиации, Вт/м2:

qABi=IsirRik2si+IDik2Di

1.3. Среднемесячные значения тепловых потоков через стены и покрытия в холодный период года при наличии фильтрации, Вт/м2:

qEnci=(αinsf+0.28G)(TR−Tinsfi),

в теплый период года:

qEnci=(αinsf+0.28G)(Tinsfi−TR),

где Tinsfi - температура внутренней поверхности стены, ºС

Tinsfi=Toicon+(TR−Toicon)e0,28GRi−1+0.28Gαoutsf(1+0.28Gαinsf)e0.28GRi−1+0.28Gαoutsf

Toicon=T0+βiIiαoutsf

Ii - среднесуточное значение суммарной солнечной радиации, падающей на поверхность i-ой наружной ограждающей конструкции за месяц расчетного периода, Вт/м2:

Ii=Isi+IDi

1.4. Среднемесячные значения тепловых потоков через стены и покрытия в холодный период года при отсутствии фильтрации, Вт/м2:

qEnci=1Ri(TR−T0icon)

в теплый период года:

qEnci=1Ri(T0icon−TR)

1.5. Среднемесячные значения тепловых потоков через перекрытие в холодный период года, Вт/м2:

qEnc6=1R(T0-TR)

в теплый период года:

qEnc6=1R( TR -T0)

2. Оптимальные размеры здания:

2.1. Длина здания, м

a=3HF0qEnc5(1−P5)+qEnc6qEnc2(1−P2)+qw2P2+qEnc4(1−P4)+qw4P42qEnc1(1−P1)+qw1P1+qEnc3(1−P3)+qw3P3

2.1. Ширина здания, м

b=3HF0qEnc5(1−P5)+qEnc6qEnc1(1−P1)+qw1P1+qEnc3(1−P3)+qw3P32qEnc2(1−P2)+qw2P2+qEnc4(1−P4)+qw4P4

3. Количество этажей здания (округляется до большего целого):

Z=F0ab

4. Минимальная удельная тепловая характеристика здания, Вт/м2:

qFovin=33H2F0[qEnc5(1−P5)+qw5P5+qEnc6]ψ, где

ψ=qEnc1(1−P1)+qw1P1+qEnc3(1−P3)+qP3×qEnc2(1−P2)+qw2P2+qEnc4(1−P4)+qP4

5. Показатель тепловой эффективности здания как отношение минимальной удельной  тепловой характеристики к удельной тепловой характеристике здания, принятого к проектированию:

η=qFominqFo, где

qFo- удельная тепловая характеристика здания, принятого к проектированию.