УЧЕТ И АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАРУЖНОГО КЛИМАТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ

Федюк Р.С.

Дальневосточный государственный технический университет (г. Владивосток)

Влияние наружного климата на тепловой режим здания и затраты энергии на отопление и охлаждение помещения заключается в комплексном воздействии отдельных метеорологических показателей: температуры, влажности, скорости и направления движения наружного воздуха, прямой и рассеянной радиации. Основным требованием, предъявляемым к математической модели показателей наружного климата, является учет их совместного сочетания. Возможны три подхода к построению математической модели совокупности показателей наружного климата: детерминированный, вероятностный и детерминированно-вероятностный. Первый подход основан на использовании реального сочетания совокупности показателей наружного климата каждого географического пункта за многолетний период. Сущность этого подхода заключается в следующем.

В архивах метеостанции собраны за много лет ежечасные и срочные показатели климата для данного географического пункта. С целью использования в теплотехнических расчетах эти данные систематизируют в табличную форму. В таблице 1 приведена примерная табличная форма систематизации показателей наружного климата.

Таблица 1

Параметры наружного климата

| Год | Месяц | Дневные часы | Т0, °С | V0. м/c | Направление ветра | d0, г/кг | JD, Вт/м2 | Jd, Вт/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2010 | январь | 0 | -20 | 5 | N | 4 | - | - |
|  |  | 1 | -21 | 4 | N | 3 | - | - |
|  |  | 2 | -22 | 5 | N | 3 | - | - |
|  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 724 | -8 | 8 | E | 4 | - | - |
|  |  | 725 | -7 | 8 | E | 4 | - | - |
|  |  | 726 | -7 | 8 | E | 4 | - | - |
|  |  | . . . |  |  |  |  |  |  |

Обозначения: Т0 - температура наружного воздуха; V0 - скорость ветра; N, Е – соответственно северное и восточное направление ветра; d0 - влагосодержание наружного воздуха; JD, Jd - соответственно значение прямой и рассеянной солнечной радиации.

В таблицу показателей наружного климата заносят из архива значения показателей за весь период наблюдений. После этого массивы чисел из таблицы заносят во внешнюю память компьютера. При расчетах теплового режима здания значения показателей наружного климата вызываются из внешней памяти компьютера в оперативное устройство, выполняющее расчет. При этом могут быть вызваны значения показателей наружного климата всего периода или его отдельных частей (например, холодный период - январь, теплый период - июль и т.д.). Рассмотренная модель является, на мой взгляд, наиболее адекватной моделью климата для данного географического пункта. Использование такой модели позволяет построить гистограмму распределения частот выходного показателя (нагрузки на систему регулирования теплового режима, температуры помещения, температуры внутреннего воздуха и т.д.). Для построения гистограммы на оси ординат наносят расчетные интервалы времени (шаги по времени), а на оси абсцисс – возможные (ожидаемые) значения выходного показателя. Учитывая, что современные компьютеры снабжены графопостроителями, процесс построения гистограммы целесообразно автоматизировать.

Анализ распределения частот появления выходного показателя позволяет визуально, а при необходимости и численно оценить его обеспеченность.

При вероятностном подходе к построению математической модели совокупности показателей наружного климата изменение этих показателей является случайным процессом, причем нестационарным и многомерным. Показатели климата проявляют взаимные корреляции, как положительные, так и отрицательные. Так, например, в ряде прибрежных районов Дальнего Востока наблюдается в зимнее время сочетание низких температур наружного воздуха с высокими скоростями ветра; а в континентальных районах - низким температурам соответствуют малые скорости ветра. Некоторые метеостанции регистрируют показатели, которые свидетельствуют об отсутствии корреляции похолодания со скоростью ветра. Нестационарность случайного процесса изменения показателей наружного климата иллюстрируется выраженными периодическими составляющими амплитуд, которые, однако, того же порядка, что и чисто случайные составляющие. Если же выделить чисто случайный процесс и рассматривать его изменения во времени, то видно, что спектр его очень широк, и наряду с очень медленными составляющими (один год в среднем может очень сильно отличаться от другого) видны и быстрые гармоники с периодом в несколько часов. В свете отмеченных выше трудностей нельзя ожидать единого для всех местностей и конкретных задач универсального подхода к построению вероятностной математической модели совокупности показателей наружного климата. В то же время можно рекомендовать следующие подходы к решению задачи. По экспериментальным данным можно построить как одномерные функции распределения показателей наружного климата, так и двухмерные: температура - скорость ветра, температура - солнечная радиация, температура - относительная влажность, энтальпия наружного воздуха - солнечная радиация.

Распределение повторяемостей двухмерного комплекса можно представить в виде поверхности, определяемой рядом статистических характеристик. Так, поверхность, подчиняющаяся закону нормального распределения, полностью описывается пятью статистическими: двумя средними, двумя среднеквадратичными отклонениями и коэффициентом корреляции.

Рассмотрение более сложных фазовых областей (трехмерных и более) нецелесообразно, так как потребует большего экспериментального материала, чем накопленный на метеостанциях. Наличие неслучайных составляющих приводит к тому, что приходится все эти распределения строить для конкретного набора времен: скажем, четыре раза в сутки для всех дней данного месяца. Затем выполняется интерполяция по времени между этими четырьмя замерами, причем интерполируется не сам показатель (например, температура), а параметры распределения: среднее и дисперсия. Для двухмерных распределений выполняется интерполяция двух средних, двух дисперсий и коэффициента корреляции. В результате получаем функцию распределения для произвольного момента времени, не ограничиваясь только штатными сроками замеров на метеостанции. Трудность в этом методе возникает при необходимости интерполирования распределения величин, не меняющихся по гармонике. Например, солнечная радиация ночью равна нулю, и ход изменения ее во времени в дневное время может быть очень сложным при переменной облачности. Одним из недостатков метода является то, что он не учитывает динамику процесса, не рассматривает инерцию климатических явлений. Например, в распределение температуры в 19 часов в июне войдут все измерения за июнь текущего года и ряда предыдущих лет. Между тем, июнь месяц может сильно отличаться в разные годы. Разница между днями этого года может быть несравнимой с разницей, определяемой для разных лет. Однако, исходя из практических потребностей расчетов теплового режима помещений, можно считать, что изложенный метод моделирования распределений обеспечивает инженерную точность результатов расчета.

При использовании нетрадиционных источников энергии в системе теплоснабжения зданий в том или ином географическом пункте необходимо определить комплекс значений параметров наружного климата, характеризующих его энергетические возможности, а также эффективность и целесообразность их применения.

Основными параметрами наружного климата в этом аспекте проблемы являются температура Т0 (или энтальпия) наружного воздуха, скорость ветра V0 и солнечная радиация J, которые при репрезентативной выборке мы будем считать независимыми величинами.

Одним из решений задачи комплексного представления параметров наружного климата является задание их совместного распределения в виде таблицы сочетаний, которая формируется следующим образом. Значения совместно анализируемых параметров X и Y округляются с тем, чтобы можно было рассматривать ограниченное число значений, принимаемых этими параметрами: X1...,Xi...,Xk,..., Y1...,Yj...,Ym. Для каждого сочетания (Xi,Yj) по данным наблюдений рассчитывается число случаев пij, когда параметры принимали эти значения. Вероятность события, когда один или оба параметра принимают ряд значений, оценивается суммированием чисел пij по соответствующим i и j.

Для энергетической характеристики климата представляет интерес оценить обеспеченность работы установок, использующих нетрадиционные источники энергии, при экстремальных температурных условиях. Поэтому в качестве основного параметра климата примем температуру наружного воздуха Т0 (или производную от нее величину - энтальпию), а в качестве параметров, характеризующих энергетическую эффективность климата, - скорость ветра Vo и солнечную радиацию J. В дальнейшем изложении под параметром X будем понимать основной параметр климата.

При решении практических задач необходимо определить вероятность того, что параметр Y, описывающий энергетические возможности климата, примет значение в некоторых пределах, например, от α до β. Это событие мы будем называть попаданием Y в «рабочий интервал». Границы «рабочего интервала» обуславливаются техническими характеристиками предполагаемых установок по использованию нетрадиционных источников энергии.

Рассмотрим ряд П1k,...,Пjk,...,Пmk, соответствующий значениям Y1,...,Yj...,Ym, при экстремальном значении параметра климата Хк, которое мы будем принимать за расчетное, т.е. Хк-Хcal.

Если параметр Y не является ограниченным, то за его расчетное значение будем принимать средневзвешенную величину по частоте наблюдений:

(1)

Если параметр Y является ограниченным, то за его расчетное значение следует принимать средневзвешенную величину по частоте наблюдений для рабочего интервала α до β. Необходимо отметить, что для неограниченного параметра Y интервал Y1< Y< Ycal будем считать «условно нерабочим», Ycal ≤Y≤Ym - «рабочим».

Исходя из вышеизложенного, наряду с расчетными значениями отдельных климатических параметров целесообразно использовать расчетное сочетание (Хcal =Хк, Ycal), характеризующееся совместной вероятностью:

W(Xcal,Ycal)=J=JαJβПJKJIПJK                                                    (2) ,

гдеJ=JαJβПJK- сумма частот событий, когда Х=Хк ,  α< Y<β.

Величина коэффициента совместной обеспеченности равна вероятности того, что значение основного параметра не равно расчетному или значение параметра, описывающего энергетические возможности климата, находятся вне рабочего интервала.

Следовательно, коэффициент совместной обеспеченности определяется по формуле:

Krel(Xcal, Ycal) = 1- W(Xcal, Ycal)                                         (3)

Рассматривая двухмерный комплекс, состоящий из параметров X и Z, аналогично получим:

Krel(Xcal, Zcal) = 1- W(Xcal, Zcal)                                          (4)

Если параметры X, Y, Z попарно независимы, то совместный коэффициент обеспеченности их расчетных значений можно определить из соотношения:

Krel(Xcal, Ycal ,Zcal) = Krel(Xcal, Ycal) Krel(Xcal, Zcal)                          (5)

Методика оценки энергетической возможности климата при статистической обработке климатических данных следующая:

1. Выбирается период наблюдения за климатом предшествующих лет.

2. В зависимости от предполагаемого вида и режима работы системы по использованию нетрадиционных источников энергии производится отбор климатических данных по интересующему комплексу параметров:

- механически данные метеорологических наблюдений делят на периоды (летний, зимний и переходный период);

- параметры выбираются из типичной части наблюдений (наиболее жаркие или наиболее холодные сутки, пятидневки, декады и т.д.).

3. Составляются двухмерные комплексы совместного появления климатических параметров, охватывающие все параметры, характеризующие энергетическую эффективность климата. Одной из составляющих каждого из вышеуказанных комплексов должен быть климатический параметр - температура наружного воздуха То.

4. Группировка климатических данных производится в соответствии с градациями, принятыми в действующих нормативных документах и справочниках, с учетом технических характеристик предполагаемых установок.

5. В зависимости от режима работы системы за расчетное значение температуры наружного воздуха Тса1 можно принимать следующие значения:

- для летнего и зимнего периода - экстремальные значения (близкие к экстремальным);

- для переходного - среднемесячные значения.

6. Исходя из технических характеристик предполагаемых установок определяются границы рабочего интервала.

7. Рассматривая каждый из двухмерных комплексов с учетом пунктов 5 и 6, по формуле (1) определяется расчетное значение климатического параметра, характеризующее энергетические возможности климата.

8. По формулам (3) и (4) для каждого двухмерного комплекса определяется коэффициент совместной обеспеченности Krel, величина которого для многомерного комплекса определяется по формуле (5).

Предполагая, что в качестве альтернативного источника будет использована энергия ветра и солнечной радиации, определим комплекс значений параметров для климатических условий г. Владивостока. Исходными данными являются восьмисрочные метеорологические наблюдения.

Порядок расчета:

1. Выбираем период наблюдения 15 лет, с 1996 по 2010 год.

2. Производим отбор климатических данных, принимая к рассмотрению наиболее холодные пятидневки зимнего периода. Выбираем комплексы параметров наружного климата:

а) температура - скорость ветра;

б) температура - солнечная радиация.

Объем выборки равен: JI= 15 • 8 • 5 = 600 случаев.

3. Определяется число случаев для каждого сочетания градаций параметров комплекса. Для комплекса температура - скорость ветра рассчитанные значения представлены в таблице 2; а для комплекса температура - солнечная радиация - в таблице 3.

Таблица 2

Связь температуры наружного воздуха и скорости ветра

| Температура воздуха, Т0, °С | Скорость ветра, V0, м/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-2 | 3 | 4 | 5 | 6-9 | 10-13 | 14-17 | 18-20 |
| 0 | 92 | 26 | 33 | 19 | 80 | 30 | 9 | 1 |
| -1 | 28 | 4 | 4 | 7 | 18 | 8 | 5 | - |
| -2 | 25 | - | 7 | 10 | 18 | 10 | 4 | - |
| -3 | 19 | 2 | 5 | 10 | 13 | 5 | 3 | - |
| -4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | 1 |
| -5 | 14 | 2 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| -6 | 5 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | - |
| -7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 | 1 |
| -8 | 7 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 1 |

Таблица 3

Связь температуры наружного воздуха и солнечной радиации

| Температура воздуха, Т0, °С | Солнечная радиация, J, Вт/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 |
| 0 | 189 | 31 | 36 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| -1 | 57 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| -2 | 48 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 1 |
| -3 | 38 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| -4 | 21 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
| -5 | 18 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| -6 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| -7 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| -8 | 16 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |

4. За расчетную температуру наружного воздуха принимаем значение, близкое к экстремальному: Тcal = - 8°С.

5. Определяем границы рабочих интервалов для каждого параметра:

а) предполагается использование ветроэнергетической установки со скоростью включения 5 м/с, выводимой из рабочего режима при скорости ветра более 20 м/с, то есть α=5 м/с; β=20 м/с;

б) для солнечного коллектора: α=Jcal; β=Jm.

6. Принимая во внимание, что Тcal =-8°С, по формуле (5) определяем расчетное значение Vcal и JcaI:

Jcal = = 60 Вт/м2

Полученная величина солнечной радиации Jcal =60 Вт/м2 является среднесуточным значением.

7. По формулам (3) и (4) определим коэффициент совместной обеспеченности Krel, для каждого комплекса в отдельности, а по формуле (5) - для всего трехмерного комплекса:

Krel (Tcal ,Vcal) = 1- (20 - 9) / 600 = 0,98

Krel(Tcal,Jcal) = 1-20/600 = 0,96

Krel(Tcal,Vcal,Jcal) = 0,98·0,96 = 0,94

Таким образом, определен комплекс значений параметров наружного климата, характеризующих его энергетические возможности, и соответствующий коэффициент обеспеченности.