МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Н.Н. Щелканов

Институт оптики атмосферы им. В.Е.Зуева СО РАН, Томск

METHODS FOR CALCULATION OF RANDOM ERRORS OF PHYSICAL PARAMETERS FROM EXPERIMENTAL DATA

N.N. Shchelkanov

V.E.Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS, Tomsk

Methods are proposed and equations are presented for estimation of the rms random errors of measured parameters, entering into the equation for calculation of the regression coefficients, from experimental data.

Введение

В [1] предложена обобщенная формула для нахождения коэффициента регрессии K1 линейного уравнения

Y =K0+K1 X.						(1)

Эта формула получена с учетом случайных погрешностей измеряемых характеристик X и Y и имеет вид

,			(2)

где A=1−ρXY⋅1−δX2/σX21−δY2/σY2, B=1−ρXY⋅1−δY2/σY21−δX2/σX2,		(3)

X и Y – среднеквадратические отклонения величин X и Y, XY – коэффициент корреляции между X и Y, X и Y – случайные среднеквадратические погрешности измерения X и Y для рассматриваемого массива данных. В [1] показано, что все известные формулы для коэффициентов регрессии являются частными случаями полученного аналитического выражения (2) и определены условия их использования.

Из анализа, проведенного в [1]  следует, что наиболее распространенная формула для вычисления коэффициента регресии K1 =Y/X*XY может быть использована только для случая, когда разброс точек в корреляционной связи величин X и Y обусловлен только случайными погрешностями Y, а погрешность X =0. Для подавляющего большинства данных это условие не выполняется, поэтому, с теоретической точки зрения, этой формулой пользоваться нельзя. При отсутствии информации о величинах случайных погрешностей X и Y имеется неопределенность в вычислении коэффициентов регрессии уравнения (1). При этом разность между крайними оценками коэффициента регрессии K1 будет равна σYσX(1ρXY−ρXY).

На рис.1 представлена зависимость величины (1ρXY−ρXY)∗100, которая в процентах характеризует неопределенность в коэффициенте регрессии K1, от коэффициента корреляции XY. Из рисунка видно, что при XY>0,99 неопределенность в коэффициенте регрессии не превышает 1%, при XY>0,9 - 22%, при XY<0,6 неопределенность превышает 100%, а при XY<0,1 - 1000%. Если задать максимальнодопустимую погрешность определении K1 равной 22%, то практически формулой K1=Y/X*XY можно пользоваться только при XY>0,9. Фактически же этой формулой пользуются при любых значениях коэффициента корреляции.

Рис. 1. Зависимость величины (1ρXY−ρXY)∗100 от коэффициента корреляции XY.

Для получения математически корректных коэффициентов регрессии уравнения (1) следует пользоваться обобщенной формулой линейной регрессии (2), а для этого необходимо развивать методы вычисления величин случайных погрешностей.

Методы вычисления случайных погрешностей

Предложено три метода вычисления случайных погрешностей величин X и Y непосредственно из экспериментальных данных. В методах используется известная формула из [2]

XY X Y =X0Y0 X0 Y0,			(4)

где X0 и Y0 представляют собой физические величины X и Y при X = Y =0; X0Y0 – коэффициент корреляции между X0 и Y0; X0 и Y0 – среднеквадратические отклонения величин X0 и Y0.

Метод №1

Первый метод позволяет находить верхние оценки случайных погрешностей. Если известна одна из погрешностей, например Y, а разброс точек в искомой зависимости обусловлен только случайными погрешностями (X0Y0=0), то согласно (4) значение другой погрешности будут вычисляться по формуле

δX=σX⋅1−ρXY2⋅σY2σY2−δY2.		(5)

Если при этом одна из погрешностей (Y) равна нулю, то, как следует из (5), значение другой погрешности будут вычисляться по формуле

δX=σX⋅1−ρXY2.		(6)

Метод №2

Второй метод позволяет приближенно вычислять случайные погрешности, например X. Для этого выберем величины X и X, незначительно отличающиеся друг от друга. Полагая, что в формуле (4) разброс точек в корреляционной связи величин X и X обусловлен только случайными погрешностями и X = X получим приближенные оценки для X

.			(7)

Если в (7) будут выполнено условие X = X, то получается простая формула для вычисления случайной погрешности

, 		(8)

где XX– нормированный коэффициент автокорреляции для X.

Метод №3

Одновременно случайные среднеквадратические погрешности двух физических величин можно найти, предполагая, что теоретический коэффициент наклона K1 между ними известен, а разброс точек в их корреляционной связи обусловлен только случайными погрешностями. Для этого необходимо иметь два массива физических величин (X и Y), полученных одновременно в одинаковых условиях одним или двумя приборами.

Для расчета случайных погрешностей двух физических величин находятся их среднеквадратические отклонения (X и Y) и коэффициент корреляции (XY) между ними. Затем последовательно задаются разные величины одной случайной среднеквадратической погрешности, например, Y в интервале от 0 до максимального значения σY⋅1−ρXY2, и находятся величины погрешности X по формуле (5). Полученные значения среднеквадратических отклонений (X и Y), коэффициента корреляции (XY) и набора случайных погрешностей (X и Y) подставляются в формулу (2) и вычисляется коэффициент регрессии K1. Когда коэффициент регрессии K1 получится равным его теоретическому значению, находятся величины обеих случайных среднеквадратических погрешностей. Когда величины X и Y представляют собой одну и туже физическую величину, то теоретический коэффициент регрессии K1 будет равен 1.

Заключение

Предложены методы, которые позволяют вычислять величины случайных среднеквадратических погрешностей физических величин непосредственно из экспериментальных данных.

Список литературы

- Щелканов Н.Н. Обобщенный метод построения линейной регрессии и его применение для построения однопараметрических моделей аэрозольного ослабления // Оптика атмосферы и океана. 2005. Т.18. №1-2. С.86-90.

- Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи. М.: Наука. Т.2. 1973. 900 с.