## Slide 1
Разработка и исследование устройства
для бесконтактного измерения напряжения
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Научный руководитель:
к.т.н., доцент Федянин В.В.
Боровых Д.Д., Егоров Е.В.
Омск 2022

## Slide 2
Основа устройства – измерительный элемент, который представляет собой плоский конденсатор(чувствительный элемент) и состоит из диэлектрика, на двух противоположных поверхностях которого располагаются тонкие проводящие подложки, имеющие одинаковые размеры и форму. Измерительный элемент предназначен для накопления электрического потенциала на поверхностях его подложек.
Рисунок 1 – Измерительный элемент с усилителем в электрическом поле
Процесс измерения напряжения

## Slide 3
Эквивалентная схема измерительного элемента представляет собой группу конденсаторов и источник переменного напряжения.
Рисунок 2 – Эквивалентная схема чувствительного элемента
Структура измерительного элемента

## Slide 4
Сигнал, полученный с измерительного элемента, имеет малую амплитуду, поэтому была разработана принципиальная схема усилителя.
Рисунок 3 – Принципиальная схема усилителя
Усилительное звено

## Slide 5
Продолжительность имитационного моделирования составила 25 мс, с установленным шагом расчёта 1 мкс.
Результаты моделирования
Рисунок 4 – Принципиальная схема усилителя

## Slide 6
Рисунок 5 – 3D Модель и прототип бесконтактного устройства измерения
Прообраз разработанного устройства

## Slide 7
Возможности устройства
Бесконтактное измерение напряжения
Измерение амплитудного значения
Измерение действующего значения
Измерение постоянной составляющей
Регистрация частичных разрядов
Цифровая передача данных

## Slide 8
Программное обеспечение
Рисунок 6 – Данные, полученные в процессе эксперимента с помощью разработанного программного обеспечения

## Slide 9
Испытательный стенд
Рисунок 7 – Фотография процесса проведения эксперимента

## Slide 10
Результаты эксперимента
Рисунок 8 – Амплитудная характеристика

## Slide 11
Результаты эксперимента
Рисунок 9 – Зависимость выходного напряжения от расстояния между устройством и проводником