## Slide 1: Использование водорода для обеспечения тепло- и электроэнергией удаленных потребителей
Орлов А.А., Нестеренко Г.А. ОмГТУ, Омск, Российская федерация

## Slide 2
Аннотация: данное исследование несет в себе цель по совершенствованию системы электроснабжения. Задача – рассмотрение возможных вариантов внедрения возобновляемых источников энергии. Результаты исследования показывают принципиальную возможность внедрения возобновляемых сточников энергии как альтернативных для малых потребителей.

## Slide 3: Введение
Все более очевидным становиться тот факт, что существующая система производства электроэнергии нуждается в изменениях. Этому есть множество причин – экологические, экономические, технические, а также политические и социальные. Модернизация энергетической сети – первоочередная задача любого современного государства и глобальная мировая задача в целом. Над поиском новых источников энергии работают крупные как крупные промышленные концерны, так и государственные и частные научно-исследовательские институты.

## Slide 4: Постановка задачи
Перестройка всей системы тепло и электроснабжения – очень обширная задача, однако возможно начать с малого – с перевода удаленных потребителей на автономное обеспечение. Это особенно актуально для Сибирского федерального округа. Специфика данного региона – большое число крупных промышленных предприятий тяжелой промышленности, обеспечивающих высокую электроемкость для данного региона. Как правило производства и электростанции расположены рядом для удобства обеспечения. Также данный регион характеризуется большим количеством удаленных друг от друга мелких потребителей. Это обуславливает большую протяженность линий электропередач, что в свою очередь создает большие потери на передачу. Протяженные ЛЭП также требуют регулярного обслуживания и ремонта, что также требует материальных и финансовых затрат и задействования квалифицированных специалистов. Если для обеспечения крупных потребителей, таких как предприятия или крупные мегаполисы это экономически оправдано, то в случае небольших поселков это большая экономическая нагрузка.

## Slide 5: Теория
В связи с этим видится перспективным создание комплексов автономного обеспечения электроэнергией для объектов с малым потреблением. На сегодняшний день существуют проекты по созданию автономных источников энергии на основе солнечных панелей и ветряных генераторов [1]. Данные источники позволят получать электричество «из воздуха», однако имеют принципиальные недостатки. Солнечные панели могут работать только днем, в среднем – с 9 до 17 часов, в остальное время их эффективность падает. Для северных регионов это время еще меньше из-за сокращения светлого времени суток. Ветряные генераторы зависимы от погоды и конкретного места установки. В целом оба способа очень зависят от конкретных условий и места установки [2]. Для большей стабильности все системы следует добавить систему аккумулирования энергии [3] для запасания в то время, когда выработка превышает потребление и отдачи при превышении потребления над выработкой, например в вечерние или ночные часы. В качестве такой аккумулирующей системы предлагается использовать водородный топливный элемент в связке с электролизером и резервуаром газа. Вода присутствует на всех удаленных объектах. Водород в данном случае будет выполнять роль энергоносителя, хранимого в аккумуляторе – резервуаре.

## Slide 6
КПД солнечной панели – 0,3. КПД электролизера – 0,57. КПД топливного элемента в зависимости от типа 0,55-0,70.
Отсюда среднегодовой КПД всей системы
Где 5/12 и 7/12 – доли времени для работы только солнечной панели и панели и электролизера вместе соответственно.

## Slide 7: Выводы и область применения
Применение данной системы позволит снизить нагрузку на линии электропередач, и частично сократить их. Также снизится экологическая нагрузка в населенных пунктах с ТЕС, особенно работающих на каменном угле. С технической точки зрения предложенная система достаточно проста и пригодная для массового использования. При соответствующей организации внедрение данной системы может дать ощутимый экономический эффект.

## Slide 8
Спасибо за внимание!