## Slide 1: Эффективность использования системы рекуперации тепла
Студент В. В. Турков
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Омский государственный технический университет»
г. Омск, Россия

## Slide 2: Актуальность
Экономическая эффективность предприятия
Энергоэффективность предприятия

## Slide 3: Проблемы
Потери энергии по окончанию технологического процесса
Затраты энергии для начала технологического процесса

## Slide 4: Теория
Рекуперация – возвращение части энергии по окончанию технологического процесса для повторного использования в том же процессе
Рекуператор – теплообменник – устройство для совершения процесса рекуперации

## Slide 5: Теория
Типы рекуператоров:
Пластинчатые
Роторные
С промежуточным теплоносителем
Камерные
Тепловые трубы
Коэффициент рекуперации

## Slide 6: Теория
Вариант сборки модуля рекуператора

## Slide 7: Теория
Предельные значения использования рекуператора
Температура греющей среды, °C | 1050
Объем греющий газов, тыс. нм3/час | 24
Температура нагреваемой среды, °C | 450
Объем нагреваемых газов, тыс. нм3/час | 20

## Slide 8: Результаты эксперимента
Показатель | Значение
Капитальные затраты | 
Стоимость рекуператора, руб. | 13 474 576
Обвязка, СМР, проектные работы и пр., руб. | 3 836 186
Итого капитальные затраты, руб. | 17 310 763
Текущая эксплуатация | 
Тепловой поток, возвращенный обратно в печь, КВт | 10 000
Экономия, газа в час | 1 260
Стоимость 1 газа, руб. | 4
Экономия на подогреве газа, руб./мес. | 3 688 123

## Slide 9: Результаты эксперимента
продолжение
Текущие затраты | 
Электроэнергия, руб. | 54 000
Ремонт приобретенного оборудования, руб. | 43 277
Прочие, руб. | 14 426
Итого текущие затраты, руб. | 111 703
Срок окупаемости приобретения рекуператор, мес. | 4,8
Экономический эффект применения рекуператора за 10 лет, руб. | 170 485

## Slide 10: Обсуждение результатов
За 10 лет экономия 429 млн. руб.
Окупаемость системы рекуперации 4.8 месяца
Экономия на подогрев газа 3.69 млн. руб.

## Slide 11: Выводы и заключение
Система рекуперации значительно повышает энергоэффективность
Затраты предприятия на приобретение ресурсов снижаются
Период окупаемости по сравнению со сроком службы установки минимальный.