АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ МАЧТОВЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Ю. Ф. Буйницкая

СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН

Металлоконструкции мачт и башен широко используются в настоящее время в качестве несущих конструкций опор для антенн радиорелейных линий, для организации эфирного и спутникового телевидения, мобильной связи, в области электроэнергетики, беспроводные сети WiFi и т.п.

Расчеты на прочность, жесткость, устойчивость таких конструкций достаточно полно разработаны и регламентируются системой нормативных документов, включающих СНиП, ГОСТ, РД.

Однако, несмотря на это наблюдается значительное число катастрофических разрушений металлоконструкций как в России, так и за рубежом [1-3]. В частности, обработка статистических данных по катастрофическим разрушениям мачт и башен за последние 100 лет [2] показывает устойчивый рост этих событий (рис. 1).

Рисунок 1 – Общее число катастроф с момента использования мачт

Выполнен анализ причин этих разрушений, представленный в табл. 1

Таблица 1

| № | Причины | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ветровые и климатические воздействия | 34,35 |
| 2 | Обледенение, лед | 16,76 |
| 3 | Столкновение с самолетом, вертолетом, крушения, авиакатастрофы | 12,96 |
| 4 | Ошибки при техническом обслуживании, тестировании оборудования | 9,35 |
| 5 | Терроризм | 6,18 |
| 6 | Неверный выбор материала | 5,55 |
| 7 | Повреждения оттяжек | 3,7 |
| 8 | Неопределенно | 2,77 |
| 9 | Пожар | 1,85 |
| 10 | Ошибки монтажа | 1,85 |
| 11 | Восстановительные, реставрационные работы | 1,85 |
| 12 | Землетрясение | 0,92 |
| 13 | Падение деревьев | 0,92 |
| 14 | Бомбардировки (войны) | 0,92 |
|  | Всего | 100 |

Таким образом, влияние климата, а также человеческий фактор оказывают значительное разрушающее воздействие на такие конструкции как мачты. При этом как видно из таблицы, лишь часть воздействий, приводящих к катастрофическим разрушениям, учитывается действующей нормативной базой.

В связи с этим актуальной является задача более подробного изучения поведения мачтовых металлоконструкций в условиях нерегламентированных нормативами воздействий, в том числе при частичном повреждении и разрушении отдельных стержневых элементов.

Литература

## Форум «копилка катастроф, отказов, поломок … и выводы из них». // [Электронный ресурс]. URL: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4962 (дата обращения 16.06.2011).

## Материал из Википедии. Список катастрофических обвалов радиомачт и башен. // [Электронный ресурс]. URL:  http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_masts_and_towers-catastrophic_collapses  (дата обращения 16.06.2011).

## Беляев Б.И. Причины аварий стальных конструкций и способы их устранения / Беляев Б.И., Корниенко В.С. – М.: Стройиздат, 1968. – 209с.