## Slide 1: Нейросетевое выделение электрокардиограммы плода
Докладчик: Гергет О.М.
Доклад подготовили: Гергет О.М.
Девятых Д.В.

## Slide 2: Виды мониторинга
ультразвуковая допплерография

## Slide 3: Виды мониторинга
ультразвуковая допплерография
кардиотокография

## Slide 4: Виды мониторинга
ультразвуковая допплерография
Инвазивная электрокардиография
кардиотокография

## Slide 5: Виды мониторинга
ультразвуковая допплерография
Инвазивная электрокардиография
кардиотокография
Ограничение длительности наблюдения
Высокие требования к квалификации

## Slide 6: Виды мониторинга
ультразвуковая допплерография
Инвазивная электрокардиография
кардиотокография
Неинвазивная электрокардиография

## Slide 7: Абдоминальная электрокардиограмма

## Slide 8: Неинвазивный подход
ЭКГ Плода
Шум
ЭКГ Матери
Абдоминальная
электрокардиограмма

## Slide 9: Математические методы
Способы разделение
Частоно-временной анализ
Адаптивные фильтры
Кратномасштабный анализ
Слепое разделение источников
Нейронные сети
Динамические нейронные сети
Вариабельность сердечных ритмов
Не требует наличия опорного сигнала
Разделяет наложенные друг на друга пики
Достаточно 1го канала наблюдения
Выделяет непосредственно сигнал плода
<

## Slide 10: Динамические сети
Сеть прямого распространения
Долгосрочная память
Весовые коэффициенты
Краткосрочная память
Обратные связи
Линии задержек

## Slide 11: NARX
Входной сигнал
Многослойный перцептрон
Выходной сигнал
x(t)
x(t-1)
x(t-p)
y(t-1)
y(t-q)

## Slide 12: Развертывание
Рекуррентный нейрон
x(n)
w
w*
y(n)
w
w*
…
x()
w
w*
y()
x()
y()
w
w*
x()
y()
y()
Сеть прямого распространения

## Slide 13: Локальные градиенты
y()
x()
w
w*
y()
…
x()
w
– активационный
потенциал нейрона
– значение ошибки

## Slide 14: Локальные градиенты
y()
x()
w
w*
y()
…
x()
w
– активационный
потенциал нейрона
– значение ошибки

## Slide 15: Локальные градиенты
y()
x()
w
w*
y()
…
x()
w
– активационный
потенциал нейрона
– значение ошибки
)

## Slide 16: Коррекция ошибок
y()
x()
w
w*
y()
…
x()
w
Resilient
propagation
Правило коррекции весов

## Slide 17: Обучающая выборка
Двухканальные записи, длительность 10 секунд, частота дискретизации: 1 кГц
Первый канал: запись материнской абдоминальной электрокардиограммы
Второй канал: электрокардиограмма плода, полученная инвазивно
Количество записей: 120

## Slide 18: Пример входного сигнала, желаемого отклика

## Slide 19: Влияние параметров сети
а) Абдоминальный, б) ЭКГ Плода,
в)-е) выхода сетей с 1,5,10,15 скрытыми нейронами
Задержек и обратных связей: (1,1)

## Slide 20: Достоверность результатов
Для инвазивного сигнала плода и выходного сигнала сети с 10ю нейронами в скрытом слое были построены RR-интервалограммы
С помощью t-критерия Стьюдента проверялась нулевая гипотеза о равенстве средних, с уровнем значимости – 0.99, гипотеза не была опровергнута
Значение коэффициента корреляции для дискретных моментов времени появления R-пиков: 0.886
Чувствительноть, специфичность: 98 из 107 фетальных пиков, 1 материнский из 59 был ошибочно принят за фетальный